[bookmark: _heading=h.p7qdzpd7fac8]Solicitud de Cotizaciones 
“ACREDITACIÓN DE ENSAYOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD (LCC) - FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA (FIQ) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO (UNA) PUNO, BAJO LA NORMA NTP ISO/IEC 17025, PARA EL ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y DE METALES PESADOS EN MUESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTOS DEL LAGO TITICACA, REGIÓN DE PUNO”
PE501095909-2025
SOLICITUD DE COTIZACIONES ABIERTA NACIONAL
[bookmark: _Hlk235044444]SDC Nº 23 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
ADQUISICIÓN DE: Reactivos - Ácidos Inorgánicos y Orgánicos Concentrados, Reactivos varios para ensayos fisicoquímicos y Soluciones estándar de ensayos fisicoquímicos
[bookmark: _heading=h.30j0zll]La Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno ha recibido financiamiento de PROCIENCIA, como parte del Contrato de préstamo 9334-PE suscrito entre la República del Perú y El Banco Mundial, para solventar el Proyecto “Acreditación de Ensayos del Laboratorio de Control de Calidad (LCC) - Facultad De Ingeniería Química (FIQ) De La Universidad Nacional Del Altiplano (UNA) Puno, Bajo La Norma NTP ISO/IEC 17025, para el Análisis de Parámetros Fisicoquímicos y de Metales Pesados en Muestras de Agua y Sedimentos del Lago Titicaca, Región de Puno” y contrato N° PE501095909-2025 y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el Contrato Adquisición de Reactivos - Ácidos Inorgánicos y Orgánicos Concentrados, Reactivos varios para ensayos fisicoquímicos y Soluciones estándar de ensayos fisicoquímicos.
La Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno invita a proveedores a presentar cotizaciones para la adquisición de reactivos químicos destinados al Laboratorio de Control de Calidad (LCC), comprendiendo ocho (08) lotes: Lote 1: Ácidos inorgánicos; Lote 2: Ácidos orgánicos; Lote 3: Reactivos comerciales; Lote 4: Reactivos controlados; Lote 5: Solución estándar de plomo; Lote 6: Solución estándar de ftalato de hidrógeno y potasio; Lote 7: Solución estándar de cloruro; y Lote 8: Solución estándar de sulfato, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades, lugar y plazo de entrega establecidos en el Documento de Solicitud de Cotizaciones (SDC), bajo el método de Solicitud de Cotizaciones (SDC), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial revisadas a noviembre 2020, el cual se encuentra publicado en la página web de la Universidad Nacional del altiplano.
[bookmark: _heading=h.urdt6ev1aq6v][bookmark: _Hlk235042163]Los proveedores interesados podrán solicitar información adicional al correo ltevesp@unap.edu.pe, correspondiente a la Responsable Técnico del Proyecto de Acreditación del Laboratorio de Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería Química. El documento de Solicitud de Cotizaciones estará disponible en el link https://transparencia.unap.edu.pe/web/convocatorias/
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Las cotizaciones se presentarán por correo electrónico a jaimeapomayta@unap.edu.pe, hasta el día 12/08/2026 hasta las 23:00 horas, dirigido a Jaime Apomayta Choque con cargo Jefe (e) Unidad de abastecimiento, corresponde un plazo estimado de 05 días calendario, mayor información en la siguiente dirección de correo electrónico ltevesp@unap.edu.pe , el Contratante no será responsable en caso de entregarse en otra dirección electrónica o entrega tardía de cotizaciones.
[bookmark: _heading=h.ajpa8fc6uvtt]






[bookmark: _heading=h.ugbbgufpzeqe][bookmark: _heading=h.3znysh7]__________________________________________
Ing. Luz Marina Teves Ponce
Responsable Técnico
CONTRATO Nº PE:501095909- 2025-PROCIENCIA-BM

Sección 1. Instrucciones a los proponentes
Puno, 24 de julio de 2026
Señores:
[bookmark: _Hlk235081413]Ref.: Solicitud de Cotizaciones SDC Nº: PA 23-Universidad Nacional del Altiplano Puno
[bookmark: _Hlk235081453]Objeto de la Invitación: “Reactivos - Ácidos Inorgánicos y Orgánicos Concentrados, Reactivos varios para ensayos fisicoquímicos y Soluciones estándar de ensayos fisicoquímicos”
1. [bookmark: _heading=h.2et92p0]La Universidad Nacional Del Altiplano (UNA) Puno ha recibido financiamiento de PROCIENCIA, como parte del Contrato de préstamo 9334-PE suscrito entre la República del Perú y El Banco Mundial, para solventar el Proyecto “Acreditación de Ensayos del Laboratorio de Control de Calidad (LCC) - Facultad de Ingeniería Química (FIQ) De La Universidad Nacional Del Altiplano (UNA) Puno, Bajo La Norma NTP ISO/IEC 17025, para el Análisis de Parámetros Fisicoquímicos y de Metales Pesados en Muestras de Agua y Sedimentos del Lago Titicaca, Región de Puno” y Contrato N° PE501095909-2025 y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el Contrato de Adquisición de Reactivos - Ácidos Inorgánicos y Orgánicos Concentrados, Reactivos varios para ensayos fisicoquímicos y Soluciones estándar de ensayos fisicoquímicos.
2. La Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno invita a proveedores a presentar cotizaciones para la adquisición de reactivos químicos destinados al Laboratorio de Control de Calidad (LCC), comprendiendo ocho (08) lotes: Lote 1: Ácidos inorgánicos; Lote 2: Ácidos orgánicos; Lote 3: Reactivos comerciales; Lote 4: Reactivos controlados; Lote 5: Solución estándar de plomo; Lote 6: Solución estándar de ftalato de hidrógeno y potasio; Lote 7: Solución estándar de cloruro; y Lote 8: Solución estándar de sulfato, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades, lugar y plazo de entrega establecidos en el Documento de Solicitud de Cotizaciones (SDC).
3. La contratación se llevará a cabo mediante el método de Solicitud de Cotizaciones (SDC), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial revisadas a noviembre de 2020.
4. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Anexo A. Condiciones del contrato de esta SDC. En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.
5. Los Documentos de Solicitud de Cotizaciones incluyen los siguientes documentos:
Sección 1. Instrucciones a los proponentes 
Sección 2. Lista de servicios
Sección 3. Formulario de cotización
Sección 4. Especificaciones técnicas 
Sección 5. Condiciones de Orden de Compra
6. [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Todo proponente potencial que requiera alguna aclaración sobre los documentos de la SDC deberá comunicarse con el comprador por escrito a la dirección del comprador que se suministra más abajo. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos tres (3) días antes de la fecha límite para la presentación de cotizaciones.  El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todas las empresas que hayan sido invitadas directamente por el Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los Documentos de la SDC, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la siguiente cláusula.
7. El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para presentación de cotizaciones, modificar los Documentos de SDC mediante la emisión de una enmienda. Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de la SDC y será comunicada por escrito, vía correo electrónico, a todas las empresas que hayan manifestado formalmente su interés en participar.
8. El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de cotizaciones a fin de dar a los posibles proveedores un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus cotizaciones. 
9. El Proponente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su cotización, y el Comprador no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso.
10. La cotización, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la cotización intercambiados entre el Proponente y el Comprador deberán ser escritos en español.  Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la cotización pueden estar en otro idioma a condición de que los aportes pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna. Para efectos de interpretación de la cotización, dicha traducción prevalecerá. 
11. Los precios de las cotizaciones deberán incluir todos los impuestos y presentarse en el Formulario de Cotización que se encuentra en la Sección 3 de los Documentos de la SDC, a ser completado por los proponentes. El Formulario de Cotización tendrá que incluir el plazo de entrega y ser firmado por una persona facultada para tal efecto, autorizada. 
12. Los proponentes deberán presentar su cotización considerando la totalidad de los bienes y las cantidades requeridas para cada LOTE. No se aceptarán cotizaciones parciales ni por cantidades inferiores a las solicitadas dentro de un mismo lote. Los proponentes podrán presentar cotización por uno o más lotes completos, de conformidad con lo establecido en el presente documento.
13. [bookmark: _heading=h.6hg9h1aj662e]Las cotizaciones deberán ser presentadas en soles.
14. [bookmark: _Hlk235043183]Las cotizaciones podrán ser enviadas a la dirección de correo electrónico Jaimeapomayta@unap.edu.pe hasta el día 12 de agosto del 2026 hasta las 23:00 horas, dirigido a Jaime Apomayta Choque con cargo Jefe (e) Unidad de abastecimiento, corresponde un plazo estimado de 05 días calendario. Las cotizaciones deberán tener una validez de 20 días a partir de la fecha límite de presentación.
15. Podrán participar todos los interesados que reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial edición noviembre del 2020. 
16. La evaluación de las cotizaciones tiene por objeto determinar preliminarmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás condiciones de este Documento y luego revisar el costo de las cotizaciones aceptables y seleccionar la más conveniente, que es la que se ajuste al documento de SDC y ofrezca el costo evaluado más bajo. El comprador adjudicará el contrato al Proponente cuya cotización sea la más conveniente de acuerdo a la definición de este párrafo.
17. Para facilitar el proceso de revisión, evaluación y comparación de las cotizaciones, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier proponente aclaraciones sobre la suya. Se considerarán aclaraciones a una cotización presentada solo si son en respuesta a una solicitud del Comprador.  La solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o en la esencia de la cotización, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comprador en la evaluación de las cotizaciones. 
18. El Comprador preparará un informe detallado sobre la evaluación y comparación de las cotizaciones, en el cual explique las razones en las cuales se basa la recomendación para la adjudicación del contrato, y comunicará por escrito la adjudicación del contrato al proponente seleccionado. El Informe no creará derechos a favor de ningún Proponente.
19. El plazo máximo para la entrega de los bienes requeridos es el que se indica en el detalle de la Sección 2. Las cotizaciones que presenten un plazo mayor al requerido serán rechazadas.
20. [bookmark: _heading=h.te6qraqfz0xf]El lugar de entrega de los bienes será en Almacén central de la Universidad Nacional del Altiplano Puno Av. Floral Nº 1153.
21. El pago se efectuará después de la recepción, sin observaciones, de la totalidad de los bienes, la entrega de la factura correspondiente y una vez se cuente con la conformidad correspondiente por parte de la responsable Técnico del Proyecto de Acreditación del Laboratorio de Calidad de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Altiplano Puno.
22. El proceso será declarado desierto cuando no se hubiera recibido ninguna cotización, o ninguna de las cotizaciones recibidas cumpliera con los requisitos establecidos en los presentes documentos.
Las direcciones referidas arriba son:
PROYECTO: “Acreditación de ensayos del laboratorio de control de calidad (LCC) - Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno, bajo la norma NTP ISO/IEC 17025, para el análisis de parámetros fisicoquímicos y de metales pesados en muestras de agua y sedimentos del lago Titicaca, región de Puno”
Jaime Apomayta Choque
Jefe de la Unidad de Abastecimientos
Universidad Nacional del Altiplano – Puno
Correo: jaimeapomayta@unap.edu.pe
Teléfono: Teléfono: 951071749
Dirección: Av. Floral N.° 1153, Puno – Perú
Luz Marina Teves Ponce
Responsable Técnico – Proyecto de Acreditación LCC – FIQ
Universidad Nacional del Altiplano – Puno
Correo: ltevesp@unap.edu.pe
Teléfono: 983 194 501
Dirección: Av. Floral N.° 1153, Puno – Perú, 
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]
Sección 2. Lista de bienes
	LOTE
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Origen de los bienes
	Plazo de entrega

	Lote 1. Ácidos inorgánicos
	Ácido clorhídrico
	Envase/Frasco
	2 unidades
	
	30 días

	
	Ácido nítrico
	Envase/Frasco
	2 unidades
	
	

	
	Ácido Sulfúrico
	Envase/Frasco
	6 unidades
	
	

	Lote 2. Ácidos orgánicos
	Ácido acético
	Envase/Frasco
	2 unidades
	
	30 días

	Lote 3. Reactivos comerciales
	Sulfato de plata
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	30 días

	
	Peróxido de Hidrógeno
	Envase/Frasco
	2 unidades
	
	

	
	Ftalato de hidrógeno y potasio,
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Sulfato de mercurio
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Cromato de potasio
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Nitrato de plata
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Cloruro de sodio,
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Sulfato de potasio y aluminio dodecahidratado
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Fenolftaleina
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Cloruro de magnesio hexahidratado
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Acetado de sodio trihidratado
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Nitrato de potasio
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Alcohol Isopropilico
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Cloruro de bario dihidratado
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Nitrato de plomo
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Carbonato de calcio
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Oxido de Lantano
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	Lote 4. Reactivos controlados
	Dicromato de potasio
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	30 días

	
	Sulfato de sodio
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	
	Hidróxido de sodio
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	

	Lote 5. Solución estándar de plomo
	Solución estándar de plomo
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	30 días

	Lote 6. Solución estándar de Ftalato de hidrogeno y
potasio
	Solución estándar de Ftalato de hidrogeno y potasio
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	30 días

	Lote 7. Solución estándar de cloruro
	Solución estándar de cloruro
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	30 días

	Lote 8. Solución Estándar de sulfato
	Solución Estándar de sulfato
	Envase/Frasco
	1 unidad
	
	30 días




[bookmark: _heading=h.xt2016a1ty9d]Sección 3. Formulario de Cotización
							
(Lugar y fecha) __________
Señores
Universidad Nacional del Altiplano Puno
Dirección: Av. El Sol 329
[bookmark: _heading=h.4d34og8]Solicitud de Cotizaciones: SDC Nº: PA 23-Universidad Nacional del Altiplano Puno
Adquisición de: “Reactivos - Ácidos Inorgánicos y Orgánicos Concentrados, Reactivos varios para ensayos fisicoquímicos y Soluciones estándar de ensayos fisicoquímicos”
Nombre y dirección del Proponente: _______________________ _______________________________________________________

______ (Nombre del Proponente) _______________ abajo firmante, identificado con DNI N° ______, con domicilio real en la calle _____________________________ de la ciudad de _______________________________, Perú, quién se presenta en su carácter de titular y/o representante legal de la Empresa ___________________________, con RUC N°. ______________, en mérito al poder que obra inscrita en: ___________ del Registro Público de ________, después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los servicios solicitados según los plazos previstos, por la suma total de Soles __________ (indicar en letras y números) ______________________________
Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en prácticas fraudulentas o corruptas.


_________________________________   
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]    Firma y nombre del Representante
[image: ]		[image: Nosotros - Prociencia]                                                          
Legal del Proponente
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Sección 4. Especificaciones Técnicas
Lote 1. Ácidos inorgánicos 
	(A)
	(B)
	(C)
	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)

	Especificaciones Técnicas
y/o Requerimientos Solicitados
	Pedido
	Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Ofertados
(llenada por el Proponente)
	Cumple
	No cumple

	
Ácido clorhídrico

	Envase 2.5 L 
Grado: ACS reagent
Forma: Liquida
Pureza: 37%
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 2 unidades
	
	
	

	Ácido nítrico
	Envase 2.5 L
Grado: ACS reagent
Forma: Líquida
Pureza: 70%
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 2 unidades
	
	
	

	Ácido Sulfúrico
	Envase 2.5 L
Grado: ACS reagent
Forma: Liquida
Pureza: 95-98%
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 6 unidades
	
	
	

	Ácido acético
	Envase 2.5 L
Grado: ACS reagent
Pureza: 99.7%, glacial
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 2 unidades
	
	
	

	Seguridad
	Ficha de seguridad (SDS digital o físico) por cada reactivo
	
	
	

	Garantía Técnica 
	Seis (06) meses
	
	
	

	Lugar de entrega
	Almacén central de la Universidad Nacional del Altiplano Puno Av. Floral Nº 1153.
	
	
	

	Plazo de entrega máximo
	30 días después de notificada la orden de compra.
	
	
	

	Daños y Perjuicios 
	El Proveedor será responsable por fallas en el bien adquirido, debiendo ser subsanado bajo su responsabilidad y costo; por el periodo de seis meses posterior a la conformidad otorgada del bien.
	
	
	




LOTE 2. Ácidos orgánicos 
	(A)
	(B)
	(C)
	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)

	Especificaciones Técnicas
y/o Requerimientos Solicitados
	Pedido
	Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Ofertados
(llenada por el Proponente)
	Cumple
	No cumple

	Ácido acético
	Envase 2.5 L
Grado: ACS reagent
Pureza: 99.7%, glacial
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 2 unidades
	
	
	

	Seguridad
	Ficha de seguridad (SDS digital o físico) por cada reactivo
	
	
	

	Garantía Técnica 
	Seis (06) meses
	
	
	

	Lugar de entrega
	Almacén central de la Universidad Nacional del Altiplano Puno Av. Floral Nº 1153.
	
	
	

	Plazo de entrega máximo
	30 días después de notificada la orden de compra.
	
	
	

	Daños y Perjuicios 
	El Proveedor será responsable por fallas en el bien adquirido, debiendo ser subsanado bajo su responsabilidad y costo; por el periodo de seis meses posterior a la conformidad otorgada del bien.
	
	
	



LOTE 3 – Reactivos comerciales – 
	(A)
	(B)
	(C)
	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)

	Especificaciones Técnicas
y/o Requerimientos Solicitados
	Pedido
	Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Ofertados
(a ser llenada por el Proponente)
	Cumple
	No cumple

	Sulfato de plata
	Frasco 100 g 
Grado: ACS reagent
Solubilidad: 8 g/L
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Peróxido de Hidrógeno
	Envase 2.5 L
Solución al 30%
Forma: Liquida
Pureza: (Perhydrol) for análisis EMSURE
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 2 unidades
	
	
	

	Ftalato de hidrógeno y potasio,
	Frasco de 80 g
Grado: ACS reagent
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Sulfato de mercurio
	Frasco 100 g
Grado: ACS reagent
Pureza: ≥ 99 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Cromato de potasio
	Frasco 250 g 
Grado: ACS reagent
Forma: solida
Pureza: ≥ 99.5 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Nitrato de plata
	Frasco 100 g 
Grado: ACS reagent
Forma: solidos cristalinos
Pureza: ≥ 99.8 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Cloruro de sodio,
	Frasco 500 g 
Grado: ACS reagent
Forma: solida
Pureza: ≥ 99.5 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Sulfato de potasio y aluminio dodecahidratado
	Frasco 100 g 
Grado: ACS reagent
Forma: polvo o cristales
Pureza: ≥ 98 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Fenolftaleina
	Frasco 25 g 
Grado: ACS reagent
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Cloruro de magnesio hexahidratado
	Frasco 100 g 
Grado: ACS reagent
Forma: polvo o cristales
Pureza: ≥ 99 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Acetado de sodio trihidratado
	Frasco 500 g 
Grado: ACS, ISO reagent
Pureza: ≥ 99 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Nitrato de potasio
	Frasco 500 g 
Grado: ACS reagent
Pureza: ≥ 99 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Alcohol Isopropilico
	Envase 1 L 
Grado: ACS reagent
Forma: Liquida
Pureza:  ≥ 99 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Cloruro de bario dihidratado
	Frasco 500 g 
Grado: ACS reagent
Forma: polvo, cristales o trozos
Pureza: ≥ 99 % 
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Nitrato de plomo
	Frasco 100 g 
Grado: ACS reagent
Forma: solido
Pureza: ≥ 99.5 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Carbonato de calcio
	Frasco 100 g 
Grado: ACS reagent
Forma: polvo
Pureza: ≥ 99 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Oxido de Lantano
	Frasco 100 g 
Característica: para espectroscopia de absorción atómica
Pureza: ≥ 99.9 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Seguridad
	Ficha de seguridad (SDS digital o físico) por cada reactivo
	
	
	

	Garantía Técnica 
	Seis (06) meses
	
	
	

	Lugar de entrega
	Almacén central de la Universidad Nacional del Altiplano Puno Av. Floral Nº 1153.
	
	
	

	Plazo de entrega máximo
	30 días después de notificada la orden de compra.
	
	
	

	Daños y Perjuicios 
	El Proveedor será responsable por fallas en el bien adquirido, debiendo ser subsanado bajo su responsabilidad y costo; por el periodo de seis meses posterior a la conformidad otorgada del bien.
	
	
	



LOTE 4 – Reactivos controlados – 
	(A)
	(B)
	(C)
	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)

	Especificaciones Técnicas
y/o Requerimientos Solicitados
	Pedido
	Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Ofertados
(a ser llenada por el Proponente)
	Cumple
	No cumple

	Dicromato de potasio
	Frasco de 500 g 
Grado: ACS reagent
Forma: cristalina
Pureza: ≥ 99.9 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Hidróxido de sodio
	Frasco 1000 g 
Grado: ACS reagent
Forma: pellets (anhydrous)
Pureza: ≥ 99 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Sulfato de sodio
	Frasco 500 g 
Grado: ACS reagent
Forma: polvo o solido
Pureza: ≥ 99 %
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Seguridad
	Ficha de seguridad (SDS digital o físico) por cada reactivo
	
	
	

	Garantía Técnica 
	Seis (06) meses
	
	
	

	Lugar de entrega
	Almacén central de la Universidad Nacional del Altiplano Puno Av. Floral Nº 1153.
	
	
	

	Plazo de entrega máximo
	30 días después de notificada la orden de compra.
	
	
	

	Daños y Perjuicios 
	El Proveedor será responsable por fallas en el bien adquirido, debiendo ser subsanado bajo su responsabilidad y costo; por el periodo de seis meses posterior a la conformidad otorgada del bien.
	
	
	




LOTE 5: Solución estándar de plomo
	(A)
	(B)
	(C)
	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)

	Especificaciones Técnicas
y/o Requerimientos Solicitados
	Pedido
	Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Ofertados
(a ser llenada por el Proponente)
	Cumple
	No cumple

	Solución estándar de plomo
	Envase: 250 mL
Concentración: 1000 mg/L Pb en acido nítrico
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Seguridad
	Ficha de seguridad (SDS digital o físico) por cada reactivo
	
	
	

	Garantía Técnica 
	Seis (06) meses
	
	
	

	Lugar de entrega
	Almacén central de la Universidad Nacional del Altiplano Puno Av. Floral Nº 1153.
	
	
	

	Plazo de entrega máximo
	30 días después de notificada la orden de compra.
	
	
	

	Daños y Perjuicios 
	El Proveedor será responsable por fallas en el bien adquirido, debiendo ser subsanado bajo su responsabilidad y costo; por el periodo de seis meses posterior a la conformidad otorgada del bien.
	
	
	



LOTE 6: Solución estándar de Ftalato de hidrogeno y potasio
	(A)
	(B)
	(C)
	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)

	Especificaciones Técnicas
y/o Requerimientos Solicitados
	Pedido
	Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Ofertados
(a ser llenada por el Proponente)
	Cumple
	No cumple

	Solución estándar de Ftalato de hidrogeno y potasio
	Envase: 100 mL
Concentración: 1000 mg/L (Ftalato de hidrogeno y potasio)
Material de referencia de acuerdo a EN 1484-H3.
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Seguridad
	Ficha de seguridad (SDS digital o físico) por cada reactivo
	
	
	

	Garantía Técnica 
	Seis (06) meses
	
	
	

	Lugar de entrega
	Almacén central de la Universidad Nacional del Altiplano Puno Av. Floral Nº 1153.
	
	
	

	Plazo de entrega máximo
	30 días después de notificada la ord
en de compra.
	
	
	

	Daños y Perjuicios 
	El Proveedor será responsable por fallas en el bien adquirido, debiendo ser subsanado bajo su responsabilidad y costo; por el periodo de seis meses posterior a la conformidad otorgada del bien.
	
	
	



LOTE 7: Solución estándar de cloruro
	(A)
	(B)
	(C)
	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)

	Especificaciones Técnicas
y/o Requerimientos Solicitados
	Pedido
	Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Ofertados
(a ser llenada por el Proponente)
	Cumple
	No cumple

	Solución estándar de cloruro
	Envase 500 mL
Material de referencia certificado
Concentración: 1000 mg/L (Cl)
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Seguridad
	Ficha de seguridad (SDS digital o físico) por cada reactivo
	
	
	

	Garantía Técnica 
	Seis (06) meses
	
	
	

	Lugar de entrega
	Almacén central de la Universidad Nacional del Altiplano Puno Av. Floral Nº 1153.
	
	
	

	Plazo de entrega máximo
	30 días después de notificada la orden de compra.
	
	
	

	Daños y Perjuicios 
	El Proveedor será responsable por fallas en el bien adquirido, debiendo ser subsanado bajo su responsabilidad y costo; por el periodo de seis meses posterior a la conformidad otorgada del bien.
	
	
	








LOTE 8: Solución Estándar de sulfato
	(A)
	(B)
	(C)
	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)

	Especificaciones Técnicas
y/o Requerimientos Solicitados
	Pedido
	Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Ofertados
(a ser llenada por el Proponente)
	Cumple
	No cumple

	Solución Estándar de sulfato
	Envase de 500 mL
Material de referencia certificado
Concentración: 1000 mg/L (SO4)
Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad
	
	
	

	Seguridad
	Ficha de seguridad (SDS digital o físico) por cada reactivo
	
	
	

	Garantía Técnica 
	Seis (06) meses
	
	
	

	Lugar de entrega
	Almacén central de la Universidad Nacional del Altiplano Puno Av. Floral Nº 1153.
	
	
	

	Plazo de entrega máximo
	30 días después de notificada la orden de compra.
	
	
	

	Daños y Perjuicios 
	El Proveedor será responsable por fallas en el bien adquirido, debiendo ser subsanado bajo su responsabilidad y costo; por el periodo de seis meses posterior a la conformidad otorgada del bien.
	
	
	






__________________________________			
Nombre completo del representante legal
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Sección 5. Condiciones de la Orden de Compra
1. [bookmark: _Hlk235083021]La orden de Compra se regirá por las leyes de la República de Perú, en el marco del Contrato de Financiamiento N° PE501095909-2025, y se interpretará conforme a dichas leyes.
2. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, conforme a lo estipulado en el Anexo de las Condiciones de Orden de Compra. El Comprador exige al Proveedor que divulgue aquellas comisiones u honorarios que pudieran haber sido pagados o que hayan de ser compensados a los agentes o cualquier otra parte con relación al proceso de compra. La información divulgada deberá incluir al menos el nombre y domicilio del agente o de la otra parte, el monto y la moneda, y el propósito de la comisión, gratificación u honorario.
3. El plazo de entrega de los bienes será de treinta (30) días, contados a partir de la emisión de la orden de compra.
4. En caso de incumplimiento del plazo establecido, el Contratante podrá deducir del Precio de la orden de compra, por concepto de liquidación por daños y perjuicios, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del precio de los servicios atrasados por cada semana o parte de esta de retraso hasta alcanzar el cinco por ciento (5%) del Precio del Contrato u Orden de Servicio.
5. Una vez alcanzado el máximo establecido en la cláusula anterior, el Comprador podrá dar por resuelta la orden de compra e incluir el nombre del Proveedor en la base de datos de empresas que no las cumplieron, excluyéndose de futuras invitaciones. Además, podrá notificar la adjudicación de la orden de compra al Proponente que haya presentado la siguiente cotización evaluada como el precio más bajo.
6. Una vez recibidos los bienes - con la conformidad del personal técnico del Comprador, se firmará entre este y el Proveedor un Acta de Recepción, que permitirá que el Proveedor presente la factura correspondiente. 
7. El Proveedor presentará al Comprador la factura por los bienes provistos una vez que hayan sido recibidos sin observaciones, junto con una copia del Acta de Recepción que refleje la conformidad del personal técnico del Comprador. El Comprador dará curso a la factura siempre que no medien observaciones a los bienes entregados, abonándolo dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de entrega de la factura.
8. El Proveedor presentará al Comprador la factura por los bienes o servicios de no consultoría suministrados, una vez otorgada la conformidad mediante el Acta de Recepción correspondiente. El Comprador efectuará el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción conforme de la factura, siempre que no existan observaciones a los bienes o servicios entregados.
9. El Contratante tendrá derecho a resolver la Orden de Compra cuando el Proveedor:
a. No entregue los bienes total o parcialmente dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de multa establecido,
b. No cumpla con cualquier otra obligación derivada de la orden de compra. 
c. Se declarase en estado de quiebra o insolvencia, o
d. Ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 2 de estas Condiciones de Contrato.

El Comprador también podrá resolver la orden de compra de bienes total o parcialmente, en cualquier momento, por razones de conveniencia.

10. Cualquier desacuerdo o controversia en relación con la orden de compra que el Comprador y el Proveedor no hayan podido resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, será resuelta mediante arbitraje en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Nacional del Altiplano. 

Anexo a las Condiciones del Contrato, Orden de compra u Orden de Servicio
Fraude y Corrupción
1. Propósito
1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco.
2. Requisitos
2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de contratación la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.
2.2 Con ese fin, el Banco:
a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.
ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.
iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.
v. Por “práctica de obstrucción” se entiende:
(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación.
b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de contratación, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando éstas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos. 
d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco[footnoteRef:1]; (ii) ser nominada[footnoteRef:2]como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. [1: 	A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente.]  [2: 	Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.] 

e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar[footnoteRef:3]todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este. [3: 	Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.] 
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La Entidad Ejecutora Universidad Nacional del Altipiano, ha recibido un financiamiento de
PROCIENCIA (recursos provenientes del Préstamo BIRF N° 9334-PE) para financiar el costo
del del proyecto *Acreditacién de Ensayos del Laboratorio de Control de Calidad (LCC) -
Facutad de Ingenieria Quimica (FIQ) de la Universidad Nacional del Altplano (UNA) Puno, bajo
2 norma NTP ISO/IEC 17025, para el Anaiisis de Parametros Fisicoquimicos y de Metales
Pesados en muestras de Agua y Sedimentos del Lago Tiicaca, Regién de Puno’.

4. Objetivos de Ia contratacisn

Adquiri el seicio para la compra de: Reactivos Acidos Inorganicos y Orgénicos
Concentrados, Reactivos varios para ensayos fisicoquimicos y Soluciones sstindar de
ensayos fisicoquimicos, para el Laboratorio de Control de Calidad, para el Proyecto
*Acreditacidn de Ensayos del Laboratorio de Control de Calidad (LCC) - Facutad de Ingener

Quimica (FiQ) de la Universidad Nacional dei Aftipiano (UNA) Puno, bajo la norma NTP ISO/IEC
17025, para el Anélisis de Parémetros Fisicoquimicos y de Metales Pesados en muestras de

Agua y Sedimentos del Lago Titicaca, Regién de Puno’.

5. Alcance y descripeion de los bienss a contratar
5.1. Requisitos de los bienes y servicios conexos

5.1.1 Caracteristicas técnic:

Wde Wombre defos bienas o

LOTE | articuto | sorvicios conexos

Especificaciones Técnicas

Ervase 251
Grado. ACS reagent

Forma: Liguda

Pureza 37%

Rotuado: Elquetado completo (SGA)
Cantidad: 2 unidadss

Envase 251

Loto Grado: ACS reagent

il sk oo Forma: Liquda

Pureza: 0%
inorganicos. Rotulado: Etquetado complets (S64)

Cantidad: 2 unidades
i Envase 251

8 Grado: ACS reagent

Forma: Liquica

Pureza: 95.98%

Rotulado: Efquetado completo (SGA)

‘Cantidad: 6 unidads

Emvase 251

Loz, Grade: ACS reagent

Acidos |1 Acido acético Pureza: 99.7%, glacial

organicos Rotuado: Etquetado completo (SGA)
Cantidad: 2 unidades

1 Acido doridrica

3 cido Sulfirica





image5.png
Lote3.
Reactivos
comarciales

Sullato de pata

Fraseo 1009
Grados ACS reagent

Solubiidad: B gL

Rotulado: Etquetado complets (SGA)
‘Cantidad: 1 unidad

Pertxido de Hidrogeno

Envase 251
Solucion al 30%

Foma: Liuida

Pureza: (Perhyeio) for andliss EMSURE
Rotulado: Etquatado completo (SGA)
Cantidad: 2 unidades

Fiaato de hdrogenoy.
potasio,

Frasco Ge 809
Grado: ACS reagent
Rotulado: Efquetado complets (SGA)
Cantidad: 1 unidad

Sulato de mercurio

Fraseo 1009

Grado: ACS reagent

Pureza 209%

Rotulado: Etquetado completo (SGA)
‘Gantidad: 1 unidad

Cromato de potasio

Frasco 2509
Grado: ACS reagent

Forma: soida

Pureza 2995 %

Rotulaco: Etguetado complels (SGA)
Gantidad: 1 unidad

Nitato de lata

Frasco 1009
Grado: ACS reagent.

Forma: sodos crstainos.

Pureza: 2998 %

Rotulado: Etquetado complet (SGA)
Cantidad: 1 unidad

Cloruro de sodo,

Fraseo 5009

Grado: ACS reagent

Foma: solda

Pureza 2995 %

Rotuiado: Etquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad

Sufato e potasio y
alumino dodecanidratado

Frasco 1009

Grade: ACS reagent

Forma: polo o cristaes

Pureza 298 %

Roluiado. Etguetado completo (SG4)
‘Gantidad: 1 unidad

Fenolfaleina

Frasco 25
Grado: AGS reagent.
Rotuiado: Eiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad

1

Gloruro de magnesio
hexahidratado

[ Frasco 1009

Grado: ACS reagent

Foma: poio o crstales
Pureza:290 %

Rotuado: Eiquetado completo (SG4)
Cantidad: 1 unidad

n

“Aceiado d6 sodio
hcrataco

Frasco 5009
Grado: ACS, 150 reagent
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Pueza 0%
Rolulado: Etqustado compleo (SGA)
Cantidad: 1 unidad

2

Nirato do potasio

Frasco 500
Grado: ACS reagent

Pures 269%

Rotulado: Eiquetado compleo (SGA)
Cantidad: 1 unidad

Alconol sogropiico

Evase 1L
Grado: ACS reagent

Forma: Lquda

Pueza: 298 %

Rotulado: Etiquetado compleo (SGA)
‘Cantidad: 1 unidad

Cloruro de bario
ahratado

Frasco 500
Grago: ACS reagent

Forma: polvo,cristales o rozos.
Pureza: 299 %

Rotulado: Etquetado complto (SGA)
Cantidad: 1 unidad

5

Nitato de plomo

Frasco 009

Grago: ACS reagent

Foma: sl

Purezs: 2995 %

Rolulado: Etquetado competo (SGA)
Cantidad: 1 unidad

5

Carbonato de cakdo

Frasco 1005
Grado: ACS reagent

Forma: poivo

Pureza: 299%

Roluado: Etquetado completo (SG4)
Cantidad: 1 unidad

w

Oxido de Lantano

Frasco 100

Caracteristca: para sspectoscopia de
absorcion atomica

Pureza 2999 %

Rotuado: Etquelado complto (SG4)
‘Cantidad: 1 unidad

totes,
Reacthos
contraados

Dicromato de potasio

Frasco de 500G

(Grado: ACS reagent

Foma: crstaina

Pureza: 299 %

Rotulado: Etquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad

St de sodio

Frasco 5009
Grado: ACS reagent

Forma: poivo o soldo

Pureza 299 %

Rotulado: Etiquetado completo (SGA)
Cantidad: 1 unidad

Hitido de sodio

Fraseo 10005
Grado: ACS reagent

Forma: pellets (anhydrous)

Pureza: 299 %

Rotuado: Etquetado complto (SGA)
Cantidad: 1 unidad
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5.1.2 Condiciones de operacion.
No Aplica.

5.1.3 Embalaje, rotulacion o etiquetado.
El embalaje y rotulado para el transporte deberan garantizar la integridad, seguridad
‘e identiicacion ciara del insumo o material adquirido. EI proveedor eberd consignar
‘el nombre del producto, lote, fecha de fabricacién y/o vencimiento, condiciones de.
almacenamiento y el proceso de adquisicion correspondiente.
En el caso de sustancias quimicas, el etiquetado deberé cumpiir obligatoriamente
con ei Sistema Globaimente Armonizado (SGA). inciuyendo como minimo:
identificacién del producto, pictogramas de peligro, palabra de advertencia,
indicaciones de peligro (H), consejos de prudencia (P), datos el proveedor y ficha
de datos de seguridad (FDSIMSDS) actualizada. El embalaje debera cumplir con
fas condiciones de seguridad estabiecidas para el transporte y manipuiacién de
sustancias quimicas.

5.1.4 Transporte y seguros.
No Aplica

5.1.5 Normas técnicas.
NTP ISO/IEC 17025:2017
AcS
1506353
NIST (para estandares)
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5.1.6 impacto ambientai.
No Aplica.
5.1.7 Acondicionamiento, montaj o instalacién.
No aplica.
5.1.8 Prueba de puesta n funcionamiento.
No aplica.
5.1.9 Prusbas o ensayos para la conformidad do los bienes.
No aplica.
5.2. Servicios conexos
5.2 Garantia comercial.
No Aplica.
5.22 Mantenimiento preventivo.
No apica.
5.2.3 Soporte técnico.
No Aplica.
5.2.4 Capacitacién ylo entrenamiento.
No Apiica.
5.3. Disponibilidad de servicios conexos.
No Aplica
5.4. Requisitos del proveedor.
- No enconirarse inhabiitado para contratar con ei Estado.
- No figurar en el Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles'.
- Experiencia:
Acrediar un monto acumulado equivalente a dos (02) veces el valor de su cotizacidn,
por a venta de bienes iguales al objeto de ia convocatoria , durane fos Giimas cinco.
(05) afios anteriores a la fecha de a presentacion de su cotizacién.
Forma de Acreditacién

La experiencia del postor en Ia especialidad se acreditara mediante copia simple de.
alguno de os siguientes documentos:

; () Contratos u Grdenes de compralservicio, con su respectiva constancia o
conformidad de prestacién emitida por la entidad contratante.
(i) Comprobantes de pago (facturas o boletas) cuya cancelacion se acredite
documentaly fehacientemente, a traves de
- Voucher de depssito bancario,
- Nota de abono,

" Sergate de acverds a o estoblecds o Lo Regulciones d Aduisicionss para Presatariosen royectosde rsi el
‘Banco Mundial edicén noviembve de 2020
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- Reporte de estado de cuenta,
- Cualquier otro documento emitido por una entidad del sistema financiero que
acredite el abono,
- O mediante la constancia de cancelacién registrada en el mismo comprobante
de pago.
55. Entrega y documentos.
El proveedor debera entregar:
' Factura o boleta
v Guia de remision
' Acta de conformidad del bien
 Ficha de seguridad (SDS digital o fisico)
56. Lugar y plazo de sjecucién de entrega.
Lugar: Aimaceén central de fa Universidad Nacionai del Altpiano, Av. Floral N° 1153,
Plazo de Entrega: 30 dias después de notficada la orden de compra.
57. Condiciones de pago

Los pagos se realizarén una vez que se presenten los productos Correspondientes. Se debe
adjuntar la factura y la guia por LOTE. Ademds, se requiere ia conformidad el senvicio por
parte del responsable técnico del proyecto de acreditacion del Laboratorio de Control de
Calidad de Ia Facuitad de Ingenieria Quimica. El pago es por tado concepto € incluye los
impuestos de Ley.

Cuadro 1. Forma de Pago

N | Producto Plazo do prosentacién del Pago por
producto producto

Hasta os 30 dias calendario

Lote 1 después de notficada a orden de 100%

caiendar
Lote2 despus de nticada  oren de 100%
o
iata o 30 s calondare
3 Lote 3 después de notificada Ia orden de- 100%
comr.
it o 30 s calodaro
Loted desputa de ntfcada a orden o 100%
i o3 30
it o 30 i calrdara
Lotes Geapuss e ncicada  orden e 100%
conpen
Hasta o3 30 s calrdara
° Lotes dospua de otifcads a orden de 100%
ponins
st ot 30 s calnars
Tl Lot dospue de notifcads a orden de 100%
o
Hosa o 30 dias calondarlo
Lotes cesputs o noicada a rden de 100%
comprs

2

pese
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Para efectos del pago de ia contraprestacion ejecutada por el contratista, fa Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

' Comprobante de pago original (factura o boleta de venta), emitido a nombre de la
Universidad Nacional del Afipi
vigentes.

V' Guia de remisidn del proveedor, en caso de corresponder, que acredite el raslado
¥ la entrega efectiva de los bienes a a Entidad.

¥ Acta o constancia de recepcion y conformidad de los bienes, emitia por el Area
Usuiaria o el responsable designado, que certiique que los productos entregados
umplen con las especificaciones técricas establecidas en el requerimiento

- Puno, conforme a las disposiciones tibutarias

V' Informe técnico de conformidad elaborado por el Area Usuaria, que detalle el
cumpiimiento de ias condiciones contractuaies, técnicas y de caiidad.
V' Documento de ingreso al almacén institucional, emitido por el drea de logistica o
almacén, que respalde el registro de los bienes adquiridos.
5.8. Modalidad de ejecucion contractual.
Suma Giobai por Lote.
5.9. Confidencialidad.
A la fima del contrato ylo notificacisn de Ia orden de compra, el proveedor queda
expresamente obligado @ mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la
informacién fruto de la compra, implementacin o cualquier oiro aspecto, no pudiendo
difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacion a a que haya tenido acceso durante.
Ia venta del mismo, no pudiendo copiar o utizar esta informacién con fin distinto a su
objeto. Esta obligacisn se mantendra incluso después de emiida la conformidad del
producto.
5.10.Responsabilidad del proveedor por vicios ocultos en el bien.
El Proveedor ser responsable por fallas en el bien adquirido, debiendo ser subsanado
bajo su responsabilidad y costo; por el periodo de seis meses posterior a la conformidad
otorgada dei bien.
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PROYECTO "ACREDITACION DE ENSAYOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
(LCC) - FACULTAD DE INGEMIERIA QUINICA (FIQ) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO (UNA) PUNO, BAIO LA NORMA NTP ISOIEC 17025, PARA EL ANALISIS DE
PARAMETROS FISICOQUINICOS ¥ DE METALES PESADOS EN MUESTRAS DE AGUA Y
SEDIMENTOS DEL LAGO TITICACA, REGION DE PUNO™

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE:
-Acidos v Concantrados, R varios para ensay

fisicaquimicos y Soluciones esténdar de ensayos fisicoquimicos
Denominacién de la contratacién

Adquisicion de: Reactivos - Acidos Inorganicos y Organicos Concentrados, Reactivos
varios para ensayos fisicoquimicos y Soiuciones estandar de ensayos fisicoquimicos,
para el Proyecto *Acreditacion de Ensayos del Laboratorio de Control de Calidad (LCC) -
Facuitad De Ingenieria Quimica (FIQ) De La Universidad Nacional Del Altiplano (UNA) Puno,
Bajo La Norma NTP ISOIEC 17025, para el Andlisis de Parémetros Fisicoquimicos y de
WMetales Pesacos en Muestras de Agua y Sedimentos del Lago Tiicaca, Regién de Puno,
cumplimiento de lo establecido en el Contrato PES01095909 derivado de la Convocatoria
“CONCURSO E075-2024-01-BM ACREDITACION DE LABORATORIOS 2" de 2025.

Finalidad Pablica

Mejorar el desemperio del SINACTI (que implica mejor gestién, mejor priorizacién y asignacion
de recursos de CTI, mayor investigacidn aplicada, entre ofros), con la finalidad de contribuir a
a diversificacidn econdmica y competividad del Perd, ayudando de esta manera a reduci la
Vulnerabilidad del aparato productivo del Pert y a su vez logrando el desarroll sostenible en el
tiempo basado en el canocimiento.

Antecedentes.

La Reptbiica del Peri firnd el contrato de préstamo BIRF N° 9334-PE con el Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) para la ejecucién del Proyecto
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL
SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION", cuya finalidad es
mejorar el desempeno del SINACTI (que impiica mejor gestion, mejor priorizacion y asignacion
de recursos de CTI, mayor investigacion aplicada, entre otros), con la finalidad de contribuir a
la diversificacion econémica y compeitividad del Peri, ayudando de esta manera a reduci la
Winerabiidad del aparato productivo del Perdy a su vez logrando el desarollo sostenible en el
tiempo basado en ei conocimiento,
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LA_BORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Comprometidos con la calidad, resultados que generan confianza
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