Solicitud de Cotizaciones 
“ACREDITACIÓN DE ENSAYOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD (LCC) - FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA (FIQ) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO (UNA) PUNO, BAJO LA NORMA NTP ISO/IEC 17025, PARA EL ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y DE METALES PESADOS EN MUESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTOS DEL LAGO TITICACA, REGIÓN DE PUNO”
PE501095909-2025
SOLICITUD DE COTIZACIONES ABIERTA NACIONAL
[bookmark: _Hlk241675198]SDC Nº: 25-2026-UNA PUNO
[bookmark: _Hlk238720751]PRESTACIÓN DE SERVICIO: MANTENIMIENTO ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA
La Universidad Nacional Del Altiplano (UNA) Puno ha recibido financiamiento de PROCIENCIA, como parte del Contrato de préstamo 9334-PE suscrito entre la República del Perú y El Banco Mundial, para solventar el Proyecto “Acreditación de Ensayos del Laboratorio de Control de Calidad (LCC) - Facultad De Ingeniería Química (FIQ) De La Universidad Nacional Del Altiplano (UNA) Puno, Bajo La Norma NTP ISO/IEC 17025, para el Análisis de Parámetros Fisicoquímicos y de Metales Pesados en Muestras de Agua y Sedimentos del Lago Titicaca, Región de Puno” y contrato N° PE501095909-2025 y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el MANTENIMIENTO ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]La Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno invita a proveedores a presentar cotizaciones para la contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo del Espectrofotómetro de Absorción Atómica Analytik Jena novAA 800 F, destinado al Laboratorio de Control de Calidad (LCC), comprendiendo las actividades de mantenimiento correctivo, suministro e instalación de repuestos, consumibles y componentes requeridos, así como las pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo, conforme a los Términos de Referencia, condiciones, lugar y plazo de ejecución establecidos en el Documento de Solicitud de Cotizaciones (SDC), bajo el método de Solicitud de Cotizaciones (SDC), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial revisadas a noviembre de 2020, el cual será publicado en la página web de la Universidad Nacional del Altiplano. 
[bookmark: _heading=h.urdt6ev1aq6v]Los proveedores interesados podrán solicitar información adicional al correo ltevesp@unap.edu.pe, correspondiente a la Responsable Técnico del Proyecto de Acreditación del Laboratorio de Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería Química. El documento de Solicitud de Cotizaciones estará disponible en el link:

https://transparencia.unap.edu.pe/web/proceso-de-adquisicion/

[bookmark: _heading=h.1fob9te][bookmark: _Hlk241678136]Las cotizaciones se presentarán por correo electrónico rlopel@unap.edu.pe , hasta el día 14/10/2026 hasta las 23:00 horas, dirigido a Roger Lenin Lope Llamocca con cargo Jefe (e) Unidad de abastecimiento, mayor información en la siguiente dirección de correo electrónico ltevesp@unap.edu.pe. El Contratante no será responsable en caso de entregarse en otra dirección electrónica o entrega tardía de cotizaciones.
[bookmark: _heading=h.avqlia5yxmtd]





________________________________________________
Ing. Luz Marina Teves Ponce
Responsable Técnico
CONTRATO Nº PE:501095909- 2025-PROCIENCIA-BM


 Sección 1. Instrucciones a los Proponentes
Puno, 01 de octubre de 2026
Ref.: Solicitud de Cotizaciones SDC Nº: 25-2026-UNA PUNO
Objeto de la Invitación: “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA”
1. [bookmark: _heading=h.2et92p0]La Universidad Nacional Del Altiplano (UNA) Puno ha recibido financiamiento de PROCIENCIA, como parte del Contrato de préstamo 9334-PE suscrito entre la República del Perú y El Banco Mundial, para solventar el Proyecto “Acreditación de Ensayos del Laboratorio de Control de Calidad (LCC) - Facultad De Ingeniería Química (FIQ) De La Universidad Nacional Del Altiplano (UNA) Puno, Bajo La Norma NTP ISO/IEC 17025, para el Análisis de Parámetros Fisicoquímicos y de Metales Pesados en Muestras de Agua y Sedimentos del Lago Titicaca, Región de Puno” y Contrato N° PE501095909-2025 y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el Contrato de Adquisición de Espectrofotómetro UV/VIS.   
2. La Universidad Nacional Del Altiplano (UNA) Puno en adelante el Comprador, invita a presentar cotizaciones para PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, que responde a la necesidad de asegurar la operatividad continua, estabilidad y desempeño técnico del espectrofotómetro de absorción atómica, minimizando fallas, desviaciones analíticas y tiempos de inoperatividad.
3. La contratación se llevará a cabo mediante el método de Solicitud de Cotizaciones (SDC), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial revisadas a noviembre de 2020.
4. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Anexo A las Condiciones del Contrato de esta SDC. En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, sub consultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.
5. Los Documentos de Solicitud de Cotizaciones incluyen los siguientes documentos:
Sección 1. Instrucciones a los Proponentes; 
Sección 2. Lista de servicios
Sección 3. Formulario de Cotización
Sección 4. Especificaciones Técnicas
Sección 5. Condiciones de Orden de compra
6. [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Todo Proponente potencial que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de la SDC deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra más abajo. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos cuatro (4) días antes de la fecha límite para la presentación de cotizaciones.  El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todas las empresas que hayan sido invitadas directamente por el Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los Documentos de la SDC, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la siguiente cláusula.
7. El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para presentación de cotizaciones, modificar los Documentos de SDC mediante la emisión de una enmienda. Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de la SDC y será comunicada por escrito, vía correo electrónico, a todas las empresas que hayan manifestado por escrito su interés en participar.
8. El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de cotizaciones a fin de dar a los posibles proveedores un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus cotizaciones. 
9. El Proponente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su cotización, y el Comprador no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso.
10. La cotización, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la cotización intercambiados entre el Proponente y el Comprador deberán ser escritos en español.  Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la cotización, pueden estar en otro idioma a condición de que los apartes pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna. Para efectos de interpretación de la cotización, dicha traducción prevalecerá. 
11. Los precios de las cotizaciones deberán incluir todos los impuestos (también instalaciones y entregas en la dirección que se requiera, o servicios conexos de ser el caso) y presentarse en el Formulario de Cotización incluido en la Sección 3 de los Documentos de la SDC a ser completado por los Proponentes. El Formulario de Cotización tendrá que incluir el plazo de entrega y ser firmado por una persona facultada para tal efecto. autorizada. 
12. Los Proponentes deberán cotizar la totalidad del bien requerido. Las cotizaciones incompletas, por cantidades menores a las solicitadas, no serán aceptadas.
13. Las cotizaciones deberán ser presentadas en Soles.
14. Las cotizaciones podrán ser enviadas a la dirección de correo rlopel@unap.edu.pe hasta el día 14 de octubre de 2026 hasta las 23:00 horas, dirigido a Roger Lenin Lope Llamocca con cargo Jefe (e) Unidad de abastecimiento, Las cotizaciones deberán tener una validez de 20 días a partir de la fecha límite de presentación.
15. Podrán participar todos los interesados que reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial edición noviembre del 2020. 
16. La evaluación de las cotizaciones tiene por objeto determinar preliminarmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás condiciones de este Documento y luego revisar el costo de las cotizaciones aceptables y seleccionar la más conveniente, que es la que se ajuste al documento de SDC y ofrezca el costo evaluado más bajo. El comprador adjudicará el contrato al Proponente cuya cotización sea la más conveniente de acuerdo a la definición de este párrafo.
17. Para facilitar el proceso de revisión, evaluación y comparación de las cotizaciones, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier proponente aclaraciones sobre su cotización. No se considerarán aclaraciones a una cotización presentada cuando no sean en respuesta a una solicitud del Comprador.  La solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a la esencia de la cotización, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comprador en la evaluación de las cotizaciones. 
18. El Comprador preparará un informe detallado sobre la evaluación y comparación de las cotizaciones en el cual explique las razones en las cuales se basa la recomendación para la adjudicación del contrato, y comunicará por escrito la adjudicación del Contrato al Proponente seleccionado. El Informe no creará derechos a favor de ningún Proponente.
19. El plazo máximo para PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA es el que se indica en la Sección 2. Las cotizaciones que presenten un plazo mayor al requerido serán rechazadas.
20. El lugar de ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA será en las instalaciones del Laboratorio de Control de Calidad (LCC–FIQ–UNA), en la ciudad de Puno. Av. Floral Nº 1153.
21. El pago se efectuará después de la recepción, sin observaciones, de la totalidad del bien, la entrega de la factura correspondiente y una vez se cuente con la conformidad correspondiente por parte de la Responsable Técnico del Proyecto de Acreditación del Laboratorio de Calidad de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Altiplano Puno.
22. El proceso será declarado desierto cuando no se hubiera recibido ninguna cotización, o ninguna de las cotizaciones recibidas cumpliera con los requisitos establecidos en los presentes documentos.
Las direcciones referidas arriba son:
PROYECTO “ACREDITACIÓN DE ENSAYOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD (LCC) - FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA (FIQ) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO (UNA) PUNO, BAJO LA NORMA NTP ISO/IEC 17025, PARA EL ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y DE METALES PESADOS EN MUESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTOS DEL LAGO TITICACA, REGIÓN DE PUNO”
Roger Lenin Lope Llamocca
Jefe de la Unidad de Abastecimientos
Universidad Nacional del Altiplano – Puno
Correo: rlopel@unap.edu.pe
Teléfono: Teléfono: 990329988
Dirección: Av. Floral N.° 1153, Puno – Perú
Luz Marina Teves Ponce
Responsable Técnico – Proyecto de Acreditación LCC – FIQ
Universidad Nacional del Altiplano – Puno
Correo: ltevesp@unap.edu.pe
Teléfono: 983 194 501
Dirección: Av. Floral N.° 1153, Puno – Perú,
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Sección 2. Lista de Servicios

	N°
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Plazo de entrega

	1
	Mantenimiento correctivo integral de un (01) espectrofotómetro de absorción atómica
	EQUIPO
	01
	Hasta 30 días después de notificada la orden de servicio




[bookmark: _heading=h.xt2016a1ty9d]
Sección 3. Formulario de Cotización (LLENA EL PROVEEDOR) 
							
(Lugar y fecha) __________
Señores
Universidad Nacional del Altiplano Puno
Dirección: Av. El Sol N°329
[bookmark: _heading=h.4d34og8]Solicitud de Cotizaciones: SDC Nº: 25-2026-UNA PUNO
Prestación de : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA” 
Nombre y dirección del Proponente: _______________________ _______________________________________________________

______ (Nombre del Proponente) _______________ abajo firmante, identificado con DNI N° ______, con domicilio real en la calle_____________________________ de la ciudad de _______________________________, Perú, quién se presenta en su carácter de titular y/o representante legal de la Empresa ___________________________, con RUC N°. ______________, en mérito al poder que obra inscrita en: ___________ del Registro Público de ________, después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los servicios solicitados según los plazos previstos, por la suma total de Soles __________ (indicar en letras y números) ______________________________
Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en prácticas fraudulentas o corruptas.


_____________________   
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]    Firma y nombre del Representante
[image: ]		[image: Nosotros - Prociencia]                                                          
Legal del Proponente
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Sección 4. Especificaciones Técnicas
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 
	(A)
	(B)
	(C)
	(E) 

	Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Solicitados
	Pedido
	Especificaciones Técnicas
y Requerimientos Ofertados
(LLENAR POR EL PROPONENTE)
	Cumple
	No cumple

	Cantidad
	01 
	
	
	

	Tipo de equipo
	Espectrofotómetro de Absorción Atómica
	
	
	

	Modelo
	novAA 800 F
	
	
	

	Marca
	Analytik Jena
	
	
	

	Serie
	10-1430F-AS116
	
	
	

	Técnica
	Absorción Atómica por Llama (Flame AAS)
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA NOVAA 800 F ANALYTIK JENA SERIE: 10-1430F-AS116
	Verificación de la red eléctrica en las instalaciones del usuario.
	
	
	

	
	Desmontaje e inspección general del equipo.
	
	
	

	
	Drenaje del compresor.
	
	
	

	
	Mantenimiento del compresor.
	
	
	

	
	Verificación y limpieza de la tarjeta electrónica de potencia.
	
	
	

	
	Verificación y limpieza de la tarjeta electrónica de control.
	
	
	

	
	Verificación del monocromador.
	
	
	

	
	Lubricación de los componentes mecánicos que correspondan, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
	
	
	

	
	Verificación y limpieza del nebulizador.
	
	
	

	
	Verificación y limpieza de la cámara de mezcla.
	
	
	

	
	Verificación y limpieza del sifón.
	
	
	

	
	Verificación y limpieza del quemador y del sistema de atomización por flama.
	
	
	

	
	Desmontaje del cabezal de quemador existente.
	
	
	

	
	Suministro e instalación de un (01) quemador/cabezal de quemador de titanio de 100 mm, compatible con el espectrofotómetro de absorción atómica Analytik Jena novAA 800 F, Ref. 810-60056-0 o equivalente técnicamente compatible.
	
	
	

	
	Verificación del alineamiento, ajuste y correcto funcionamiento del nuevo cabezal de quemador.
	
	
	

	
	Verificación y limpieza del automuestreador de líquidos para flama.
	
	
	

	
	Mantenimiento del generador de hidruros HS50.
	
	
	

	
	Desarrollo y aplicación del protocolo de mantenimiento correspondiente al espectrofotómetro de absorción atómica Analytik Jena novAA 800 F.
	
	
	

	
	Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo en presencia del usuario.
	
	
	

	
	Verificación del correcto funcionamiento del sistema de atomización por flama con el nuevo cabezal instalado.
	
	
	

	
	Limpieza general del equipo y verificación final de su operatividad.
	
	
	

	
	Elaboración y entrega del informe técnico del mantenimiento realizado.
	
	
	

	PM-KIT 800 F ANALYTIK JENA (CÓD. 10-1610-302-20)
	Cambio de sellos y juntas del sistema de gases o del quemador
	
	
	

	
	Mangueras para flujo de gases o líquidos
	
	
	

	
	Filtros y piezas pequeñas que requieren reemplazo periódico
	
	
	

	
	Otros componentes menores incluidos en el kit de mantenimiento preventivo, de acuerdo con la configuración del fabricante.
	
	
	

	QUEMADOR / CABEZAL DE QUEMADOR DE TITANIO DE 100 mm:
	Cantidad: 01 unidad.
	
	
	

	
	Material: Titanio.
	
	
	

	
	Longitud: 100 mm.
	
	
	

	
	Compatible con el Espectrofotómetro de Absorción Atómica Analytik Jena novAA 800 F.
	
	
	

	
	Referencia: 810-60056-0 o equivalente técnicamente compatible.
	
	
	

	
	Debe incluir el suministro, instalación, alineamiento, ajuste y verificación de funcionamiento.
	
	
	

	
	El componente deberá ser nuevo, sin uso y encontrarse en condiciones adecuadas para su instalación y operación.
	
	
	

	SET DE CONSUMIBLES PARA EL SISTEMA DE HIDRUROS ANALYTIK JENA ALEMANIA
	Conector Luer hembra, 1 pieza
	
	
	

	
	Tubo para Agente reductor, 1 pieza
	
	
	

	
	Tubo de conexión Módulo de lote - tubo de secado, 1 pieza
	
	
	

	
	Juego de tubos de bomba, 1 pieza
	
	
	

	
	Juego de tubos de conexión, 1 pieza
	
	
	

	
	Tubo de secado Hg, 1 pieza
	
	
	

	
	Tubo de secado hidruro, 1 pieza
	
	
	

	
	Juego de juntas tóricas para vaso de reacción, 5 piezas
	
	
	

	POWER DISTRIBUTION CABLE ANALYTIK JENA ALEMANIA
	Correcta instalación eléctrica —incluyendo cables de alimentación y distribución apropiados porque el instrumento necesita un suministro estable a 230 V AC, 50/60 Hz
	
	
	

	UPS KAISE 6KVA, 220V/60Hz, PF=1, LCD + TRANSFORMADOR MNOFASICO DE 7KVA 220-220, ALUMINIO, K-13
	Verificación y correcta instalación de la UPS
	
	
	

	
	Transformador en correcta operación
	
	
	

	SERVICIO GLOBAL
	El servicio deberá incluir todos los repuestos, consumibles, componentes, materiales y accesorios expresamente señalados en los presentes Términos de Referencia, así como aquellos necesarios para la correcta ejecución del mantenimiento y puesta en operatividad del equipo
	
	
	

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	30 días calendario
	
	
	






__________________________________			
Nombre completo del representante legal 
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[image: ]
[image: ]

Sección 5. Condiciones del Contrato u Orden de Servicio

1. El Contrato u Orden de Servicio se regirá por las leyes de la República de Perú, en el marco del Contrato de financiamiento N° PE501095909-2025, y se interpretará conforme a dichas leyes.
2. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, conforme a lo estipulado en el Anexo de las Condiciones de Contrato. El Comprador exige al Proveedor que divulgue aquellas comisiones u honorarios que pudieran haber sido pagados o que hayan de ser pagados a los agentes o cualquier otra parte con relación al proceso de Licitación o ejecución del Contrato u Orden de Servicio. La información divulgada deberá incluir al menos el nombre y domicilio del agente o de la otra parte, el monto y la moneda, y el propósito de la comisión, gratificación u honorario.
3. El plazo de entrega/ejecución del servicio de no-consultoría/bien será según los TDR, contados a partir de la fecha de firma del contrato.
4. En caso de incumplimiento del plazo establecido, el Contratante podrá deducir del Precio del Contrato u Orden de Servicio, por concepto de liquidación por daños y perjuicios, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del precio de los servicios atrasados por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el cinco por ciento (5%) del Precio del Contrato u Orden de Servicio.
5. Una vez alcanzado el máximo establecido en la cláusula anterior, el Comprador podrá dar por resuelto el Contrato u Orden de Servicio e incluir el nombre del Proveedor en la base de datos de empresas que no cumplieron sus contratos u Orden de Servicio excluyéndose de futuras invitaciones, y podrá notificar la adjudicación del Contrato u Orden de Servicio al Proponente que haya presentado la siguiente cotización evaluada como el precio más bajo.
6. La verificación de la correcta prestación de los servicios a cargo del Proveedor si los hubiere, será llevada a cabo por el personal técnico que el Contratante designe a tales efectos.
7. Una vez recibidos los servicios - con la conformidad del personal técnico del Comprador, se firmará entre éste y el Proveedor un Acta de Recepción, que permitirá que el Proveedor presente la factura correspondiente. 
8. El Proveedor presentará al Comprador la factura por los servicios de no-consultoría/bienes provistos una vez que hayan sido recibidos sin observaciones junto con una copia del Acta de Recepción que refleje la conformidad del personal técnico del Comprador. El Comprador dará curso a la factura siempre que no medien observaciones a los servicios de no-consultoría/bienes entregados, abonándola dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de entrega de la factura.
9. El Contratante tendrá derecho a resolver el Contrato u Orden de Servicio cuando el Proveedor:
a. No entregue los servicios de no-consultoría/bienes total o parcialmente dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de multa establecido,
b. No cumpla con cualquier otra obligación derivada del Contrato u Orden de Servicio, 
c. Se declarase en estado de quiebra o insolvencia, o
d. ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 2 de estas Condiciones de Contrato.
El Comprador también podrá resolver el Contrato u Orden de servicios de no-consultoría/bienes total o parcialmente, en cualquier momento, por razones de conveniencia.
10. Cualquier desacuerdo o controversia en relación con el Contrato u Orden de Servicio que el Comprador y el Proveedor no hayan podido resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, será resuelta mediante arbitraje en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 



Anexo a las Condiciones del Contrato u Orden de Servicio
Fraude y Corrupción
(El texto de este anexo no deberá modificarse)
1. Propósito
1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco.
2. Requisitos
2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de contratación la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.
2.2 Con ese fin, el Banco:
a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.
ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.
iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.
v. Por “práctica de obstrucción” se entiende:
(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación.
b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de contratación, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos. 
d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco[footnoteRef:1]; (ii) ser nominada[footnoteRef:2]como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. [1: 	A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente.]  [2: 	Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.] 

e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar[footnoteRef:3]todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este. [3: 	Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.] 

f. 	Exigirá que, en el caso de las operaciones que financie en las que se utilicen los arreglos nacionales de adquisiciones, así como APPs que cuenten con su aprobación, los licitantes (postulantes/proponentes) y los consultores que presenten ofertas/propuestas acepten la aplicación de las orientaciones en materia de lucha contra la corrupción durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución del contrato, y acepten cumplir dichas orientaciones, incluidos el derecho de sanción del Banco establecido en el párrafo 2.2 d., y los derechos de inspección y auditoría que le confiere el párrafo 2.2 e. Los Prestatarios deberán consultar las listas de empresas y personas suspendidas o inhabilitadas del Grupo Banco Mundial, y actuar en consecuencia. En el caso de que el Prestatario celebre un contrato con una empresa suspendida o inhabilitada por el Grupo Banco Mundial, el Banco no financiará los gastos relacionados y podrá aplicar otros recursos, según corresponda. 
1. g. Exigirá que, cuando un Prestatario seleccione a un organismo de la Organización de     las Naciones Unidas (ONU) para suministrar bienes, realizar obras o prestar servicios de No-consultoría y de asistencia técnica conforme a lo dispuesto en los Párrafos 6.47-6.48 y 7.27-7.28 de estas Regulaciones de Adquisiciones en el marco del contrato que haya celebrado con el organismo de la ONU, las disposiciones establecidas en el párrafo 2 de este Anexo sobre sanciones previstas para actos de fraude y corrupción se aplicarán plenamente a todos los contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, prestadores y proveedores de servicios, así como a sus empleados, que celebren contratos con dicho organismo. Como excepción a lo antedicho, los párrafos 2.2 d. y 2.2 e. no se aplicarán al organismo de la ONU ni a sus empleados, y el párrafo 2.2 e. no se aplicará a los contratos que celebre dicho organismo con sus prestadores y proveedores de servicios. En tales casos, el organismo de la ONU aplicará sus propias normas y regulaciones sobre la investigación de denuncias de fraude y corrupción, con arreglo a los términos y condiciones que pueda acordar con el Banco, incluida la obligación de brindar a este último información periódica sobre las decisiones y medidas que adopte. El Banco se reserva el derecho de exigir al Prestatario que haga uso de recursos como la suspensión o la rescisión. Los organismos de la ONU deberán consultar las listas de empresas y personas suspendidas o inhabilitadas del Grupo Banco Mundial. En el caso de que el organismo de la ONU firme un contrato o una orden de compra con una empresa o una persona suspendida o inhabilitada por el Grupo Banco Mundial, el Banco no financiará los gastos relacionados y podrá aplicar otros recursos, según corresponda.
2.3 Con el acuerdo específico del Banco, el Prestatario podrá incorporar al documento de SDO/SDP de los contratos financiados por el Banco el requisito de que el licitante o consultor incluya en la licitación o propuesta el compromiso de respetar, durante el proceso de adquisición, las leyes del país relativas al fraude y la corrupción (incluido el cohecho), siempre que dichas leyes estén identificadas en los documentos de SDO/SDP. El Banco aceptará la incorporación de dicho requisito a solicitud del Prestatario, siempre y cuando los arreglos que rijan el compromiso le resulten satisfactorios.
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PROYECTO "ACREDITACION DE ENSAYOS DEL LABORATORIO DE CONTROL.
DE CALIDAD (LCC) - FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA (FIQ) DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO (UNA) PUNO, BAJO LA NORMA NTP
ISO/IEC 17025, PARA EL ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y DE
METALES PESADOS EN MUESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTOS DEL LAGO
TITICACA, REGION DE PUNO™

TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA

'SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION
ATOMICA
N 25

1. ANTECEDENTES

La Republica del Perd fimd el contrato de préstamo BIRF N° 8334-PE con el Banco
Interacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF) para Ia ejecucién del Proyecto
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA
FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E
INNOVACION", cuya finalidad es mejorar el desempeio del SINACTI (que mpica
mejor gestion, mejor priorizacién y asignacién e recursas de CTI, mayor investigacion
aplicada, entre otros), con la finalidad de contribuir a la dversificacién econdmica y
‘competiividad del Perl, ayudando de esta manera a reduci Ia vulnerabilicad del
aparato productivo del Perdi y a su vez logrando el desarrollo sostenible en el tiempo
basado en el conocimiento.

La Entidad Ejecutora Universidad Nacional del Alplano, ha recibido un financiamiento
de PROCIENCIA (recursos provenientes del Préstamo BIRF N° §334-PE) para
financiar el costo del proyecto “Acreditacién de Ensayos del Laboratorio de Control de
Calidad (LCC) - Facutad de Ingenieria Quimica (FIQ) de la Universidad Nacional del
Aliplano (UNA) Puno, bajo la norma NTP ISONIEC 17025, para el Andlisis de
Parametros Fisicoquimicos y de Metales Pesados en musstras d Agua y Sedimentos
el Lago Tiicaca, Regién de Puno” de 2025.

2. OBJETO DEL SERVICIO DE NO CONSULTORIA

Contratar con el servicio e no Consutoria para el mantenimiento correctivo del
Espectrofotometro de Absorcion Atémica para el Proyecto *Acreditacién de Ensayos.
el Laboratorio de Control de Calidad (LCC) - Facutad de Ingeneria Quimica (FIQ) de
Ia Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno, bajo la norma NTP ISONIEC 17025,
para el Andlisis de Parametros Fisicoquimicos y de Metales Pesados en muestras de
Agua y Sedimentos del Lago Titcaca, Regién de Puno”.

3. ALCANCE Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE NO CONSULTORIA

El Laboratorio de Control de Calidad (LCC) de la FIQ-UNA Puno ejecutard ensayos.
de determinacién de metales pesados en matrices ambientales de agua del Lago
Titicaca, empleando el Espectrofotémetro de Absorcién Atomica como equipo
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indispensable.
Para garanizar la confiabildad operativa del instrumento y asegurar el cumplimiento
de los requisitos técnicos de la Norma NTP ISO/IEC 17025, es indispensable contar
con un mantenimiento correctivo documentado, sistematico y realizado por personal
especializado

3.1. NECESIDAD DEL SERVICIO

El presente servicio responde a la necesidad de asegurar Ia operatividad continua,
estabiidad y desempefio técnico del espectrofotémetro de absorcién atémica,
minimizando fallas, desviaciones analiticas y tiempos de inoperatividad.

El mantenimiento correctivo del Espectrofotémetro de Absorcién Atémica permitr:

® Cumplir los numerales 6.4 y 7.7 de Ia Norma NTP ISO/IEC 17025 (Equipos
aseguramiento de fa validez de los resultados).

« Prevenir fallas critcas durante Ia efecucin de ensayos acreditables.

« Garanizar resultados confiables y reproducibles en el anisis de matales.
pesados

« Sustentar a acreditacién y el aseguramiento de la calidad analtica del LCC.
3.2 OBJETIVOS DEL SERVICIO
3.2.1. Objetivo general
« Ejecutar el mantenimiento corctivo del Espectrofotémetro de Absorcidn
Atémica del LCC-FIQ-UNA Puno, conforme a las especificaciones del
fabricante, normas técnicas aplicables y requisitos de la NTP ISO/IEC 17025,
3.2.2. Obetivos especificos
* Verificar el estado mecénico, eléctrico, éptico y electrénico del equipo.

© Realizar limpieza, ajustes y reemplazo de componentes menores si
corresponde

« Restablecer y asegurar el desempefio optimo del instrumento.
 Emitirinforme técnico de mantenimiento valido para auditorias de acredtacién.
3.3. ALCANCE DEL SERVICIO DE NO CONSULTORIA

El senicio comprende el mantenimiento corectivo integral de un (01)
espectrofotémetro de absorcién atémica, que podd inclur

« Sistema de atomizacisn (flama).
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Sistema 6ptico y monocromadr.
Sistema de suminisro de gases.

Sistema electico y electrénico.

Software y Sistema de adquisicién de datos.

‘Sumiristro ¢ instalacién de un (01) quemadorlcabezal de quemador de ttanio

e 100 mm, compatible con el espectrofotémetro de absorcién atémica Analytik
Jena, Ref. 810-60056-0 0 equivalents técnicamente compatible.

Actividades del servicio

Inspeccién general del estado del equipo.
Limpieza interna y extema de componentes critios.
Revision y ajuste del sstema éptico

Verficacién delsistema de atomizacién y quemador.

Retiro del cabezal de quemador existente y suministro  instalacién del nuevo
‘cabezal de quemador de ttanio de 100 mm

Veriicacion de la correcta instalacién, alineamiento y funcionamiento del
cabezal de quemador.

Revision de lineas de gas y sstemas de seguridad.
Verficacién de sistemas eléctricos y electrricos.

Pruebas funcionales postariores al mantenimiento.

Verificacion de la operatividad intagral del squipo.

Recomendaciones técnicas para a operacion y conservacion del equipo,

Elaboracién del informe técnico de mantenimiento

3.4. LISTADO DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO

El senvicio comprende el mantenimiento integral de un (01) espectrofotémetro de

absorci

i6n atémica, que podrd incluir

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION

ATOMICA NOVAA 800 F ANALYTIK JENA SERI

0-1430F-AS116
Verificacion de a red eléctrica en las instalaciones del usuario.
Desmontale e inspeccién general del squipo.

Drenaje del compresar.
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- Mantenimiento del compresor.
Verificacion y impieza de la tareta electronica de potencia

- Verificacion y lmpieza de la tarjeta elecirénica de conirol
Verifacion del monocromador.

Lubricacion de los componentes mecanicos que correspondan, de acuerdo con
Ias recomendaciones del fabricante.

- Verificacion y impieza del nebuiizador
- Verificacion y lmpieza de la camara de mezcia

Verifcacion y limieza del sifon
- Verlficacion y mpieza del quemador y del sistama de atomizacién por flama.
- Desmontaje del cabezal e quemador existente.

Suministro e instalacidn de un (01) quemador/cabezal de quemador de ttanio de
100 mm, compatiole con el espectrofotometro de absorcién atomica Analytik
Jena novAA 800 F, Ref. 810-60056-0 0 equivalents técnicamente compatile.

- Veriicacion del aineamiento, ajuste y correcto funcionamiento del nuevo cabezal
de quemador.

- Veriicacion y limpieza del automuestreador de liquidos para flama.
- Mantenimiento del generador de hidruros HSS0.

- Desarrollo y aplcacion del protocolo de manterimiento correspondiente al
‘espectrofotémetro de absorcion atémica Analytik Jena novAA 800 F.

- Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo en presencia del usuari.

- Verificacion del correcto funcionamiento del sistema de atomizacién por flama
‘con el nuevo cabezal instalado.

- Limpieza general del equipo y verficacién final de su operatividad.
- Elaboracién y entrega del informe técnico del mantenimiento realizado.

PM-KIT 800 F ANALYTIK JENA (COD. 10-1610-302:20): Este tipo de kit de
mantenimiento suele incluir componentes comunes en tareas como:

- Cambio de selos y juntas del sistema de gases o del quemador
- Mangueras para fivjo de gases o liquidos

- Filtros y piezas pequefias que requieren reemplazo periddico

a Teves Pones

Otros componentes menores incluidos en el kit de mantenimiento preventivo, de
‘acuerdo con a configuracién del fabricante.

8

QUEMADOR / CABEZAL DE QUEMADOR DE TITANIO DE 100 mm: Componente
destinado al sistema de atomizacién por flama del Espectrofotémetro de Absorcion
Atsmica Analytk Jena novAA 800 F.

i
H
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Cantidad: 01 unidad.
Material: Titanio.
Longitud: 100 mm.

Compatible con el Espectrofotémetro de Absorcién Atdmica Analytik Jena novAA
800F

Referencia: 810-60056-0 o equivalente técnicamente compatible

Debe inclu el suministro, instalacién, alineamiento, ajuste y verifiacién de
funcionamiento,

El componente debera ser nuevo, sin uso y encontrarse en condiciones
adecuadas para su instalacion y operacion.

SET DE CONSUMIBLES PARA EL SISTEMA DE HIDRUROS ANALYTIK JENA
ALEMANIA:

POWER DISTRIBUTION CABLE ANALYTIK JENA ALEMAN;

Conector Luer hembra, 1 pieza
tubo para Agent reductor, 1 pieza

Tubo de conexidn Médulo de lote - tubo de secado, 1 pieza
Juego de tubos de bomba, 1 pieza

Juego de tubos de conexion, 1 pieza

Tubo de secado Hg, 1 pieza

Tubo de secado hidruro, 1 pieza

Juego de juntas téricas para vaso de reaccién, 5 piezas

Es un cable

especiamente disefiado para:

‘Conectar el instrumento a la fuente de energia eléctrica principal (red eléctrica).

‘Garantizar que las diferentes partes el equipo (por ejemplo, médulos ntemos,
‘accesorios como PC, monitor, autosampler, sistemas auxiiares, etc.) reciban el
voltaje y corriente necssarios de forma segura y correcta.

Faciltar la distribucién interna del suministro eléctrico desde un punto de entrada
a varios puntos de uso dentro del sistema o entre componentes conectados al
equipo.

Este tipo de cable se usa frecuentemente en instrumentacién analitica para asegurar
que todos los componentes del equipo funcionen con un suministro de energia estable
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¥ conforme a especificaciones técnicas del fabricante.

En equipos complejos como el novAA 800 F, se requiere una correcta instalacion
eléctrica —incluyendo cables de alimentacion y distribucién apropiados porque el
instrumento necesita un suministro estable a 230 V/ AC, 50180 Hz, el consumo puede
alcanzar varios amperios durante picos e calefaccion o operacién, y tanto el squipo
principal como accesorios conectados deben estar en I misma fase eléctrica para evitar
fluctuaciones.

UPS KAISE 6KVA, 220V/60Hz, P¥
7KVA 220-220, ALUMINIO, K-13

, LCD + TRANSFORMADOR MNOFASICO DE

+ EIUPS es un equipo que suministra ensrgia eléctrica estable y continua cuando
hay fallos en Ia red (cortes, picos de tensién, caidas, variaciones). Su funcion
principal es proteger equipos sensibles (como un espectrémetro de absorcion
atomica) de: cortes de energia, picos o caidas de volisie, ruido eléctrico,
distorsin de forma de onda.

- El transformador no cambia el voltaje, pero protege y estabiza la energia que
recioira el equipo conectado (por ejemplo, la UPS y Iuego el espectrémetro),
reduciendo  interferencias y variaciones que puedan afectar mediciones
sensibles.

El servicio deberd incli todos los repuestos, consumibles, componentes, materiles
¥ accesorios expresamente sefalados en los presentes Términos de Referencia, asi
como aquellos necesarios para la correcta ejecucion del mantenimiento y puesta en
operatividad del equipo.

3.5. NORMAS TECNICAS Y REFERENCIAS APLICABLES

 NTP ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos generales para la competencia de los
Iaboratorios de ensayo y calibracién

« 180/9001:2015 - Sistemas de gestisn de la calidad (referencial).
« Manuales técnicos y procedimientos del fabricante del AAS.

« Guias de aseguramiento de la calidad analitica (EURACHEM),
4. INSUMOS DEL CONTRATANTE

En el Cuadro N°1 se especifica el equipo a realizar mantenimiento:

Cuadro N*1. Lista de equipos para mantenimiento

ESPECIFICACIONES
N | mPo NOMBRE TECHICAS. CANTIDAD
: NoVAA 800 F
Espectrofotémetro Analytk Jena
01 | Equipo |  de Absorcién Serie: 10-1430F-AS116 | 01 unidad
Atémica Técnica: Absorcion Atdmica
por Liama (Flame AAS)





image9.png
e

Tovas Ponce:

s
e

“Bra. Lz Mo

El senvicio se ejecutard en las instalaciones del Laboratorio de Control de Calidad
(LCC-FIQ-UNA), enla ciudad de Puno. Av. Floral N° 1153

El proveedor debera desplazarse al lugar para realizar el mantenimiento
correspondiente, asumiendo todos los costos de traslado, transporte, herramientas,
equipos y demas gastos asociados al servicio,

RESULTADOS O PRODUCTOS

En el ltem 3.6 ENTREGABLES, se sspecifica lo que proveedor debers entregar:
« Informe técnico de mantenimiento correctivo,

* Registro de actividades ejecutadas y componentes revisados.

o Certficacién de operatividad del equipo.

 Documentacisn en formato fisico y digital (PDF).

El resultado final esperado es un Espectrofotémetro De Absorcion Atdmica operativo,
estable y técnicamente confiable, apto para la sjecucién continua de ensayos de
metales pesados en agua y sedimentos del Lago Titicaca, contribuyendo al logro y
sostenibilidad de la acreditacion del LCC~FIQ-UNA Puno bajo Ia Norma NTP ISOIEC
17025

6. CONFIDENCIALIDAD

EI proveedor del senvicio se compromete a guardar la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo e informacién y documentacién a la que se tenga acceso
relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibico revelar
dicha informacién a terceros. EI proveedor, deberd dar cumplimiento a todas las
politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de sequridad de la
informacion

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que s
genera durante Ia realizacion de las actividades y Ia informacion producida una vez
que se haya concluido el servicio. La informacion puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, clculos, documentos y
‘demas datos compilados o recibidos por el contratista

DURACION DEL SERVICIO DE NO CONSULTORIA

El senvicio de no consuitoria tendré vigencia de 30 dias calendarios contados a partic
de la firma del contrato, por la modalidad de consultoria.

Forma de pago.

El pago se realizar previa presentacion del producto correspondiente y previa
conformidad del senvicio por parte del responsable técnico del proyecto de Ia
acreditacién del Laboratorio de Control de Calidad de la Facuitad de Ingenieria
Quimica. €1 pago es por todo concepto e incluye Ios impuestos de Ley.




image10.png
Cuadro N

Plazo de presentacién de producto

N Producto | Plazo e presentacion del |Pago por producto)
____producto
1 Producto: | _Hasta os 30 dias calendario 0%

despuss de la fima del contrato.
Lo especificado_en
elpuntoSeitem6.3.

8. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE NO CONSULTORIA|

El servicio se ejecutard en las instalaciones del Laboratorio de Control de Calidad
(LCC-FIQ-UNA), en fa ciudad de Puno. Av. Floral N° 1153,

El proveedor debera desplazarse al lugar para realizar ol mantenimiento

correspondiente, asumiendo todos los costos de traslado, transporte, herramientas,
‘equipos y demas gastos asociados al servicio

9. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR Y DEL EQUIPO CLAVE
9.1 Experiencia de la Firma
El proveedor debers cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

 Proveedor inscrito y habiltado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
= ubro servicios

« Experiencia comprobada 02 afios en mantenimiento de espectrofotémetros de.
absorcion atérmica.

« No encontrarse impedido para contratar con el Estado.

9.2 Personal Clave

El proveedor debera disponer del personal técnico necesario para garantizar la correcta
ejecucion del servicio de mantenimiento correctivo. El personal propuesto debera contar
con formacién y experiencia relacionada con el mantenimiento, reparacién o servicio

técnico de equipos de laboratorio, instrumentacion analltica o equipos similares.

Cuadro 3. Personal clave

W Descripeion Personal Cantidad Personal
Clave (posicién’) Clave
1 Responsable Técnico de Mantenimiento del 01
Espectrofotémetro De Absorcién Atomica
2| Tecnico Especialista en Instrumentacion o

Cuadro 4. Descripcion del Personal Clave

o Nivel | Conocimientos | T Experiencia | Experiencia

Posicie académico deseables Rasponsatifidacy general especifica
reworal e | Tromencan S0 s

[re— , Sopervsat coodary

o e[ i e | JC ! poe | menenena,

servie Qumes, | espectoforometry | S5 38 sevlo cparacn,
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10. COORDINACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La supervisi

 coordinacién y conformidad el servicio estard a cargo del responsable

técnico del proyecto de la acreditacién el Laboratorio de Control de Calidad de la

Facuitad de Ingenieria Qui
e Referencia y de los entregables establecicos.

ica previa verificacion del cumplimiento de los Términos.

En caso de retraso injustiicado en la ejecucién del servicio, se apicaran las

penaiidades establecidas en la nomativa vigente de contrataciones del Estado.
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Comprometidos con la calidad, resultados que generan confianza
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